附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查 单位 | 标示生产 企业 | 规格 型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样 单位 | 检验 单位 | 不符合标准规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒（连续监测法） | 浙江福康生物技术有限公司 | 浙江福康生物技术有限公司 | R1 60ml*2 R2 15ml*2 | 20180315 20180315 | 浙江省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 | 线性 |
| 2 | γ-谷氨酰转移酶（GGT）测定试剂盒（GCANA底物法） | 浙江泰司特生物技术有限公司 | 浙江泰司特生物技术有限公司 | R1：60ml*4 R2:15ml*4 | 2018.01.25 20180101 | 浙江省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 | 线性 |
| 3 | 藻酸盐医用敷料 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 10cm×10cm自粘型 | 2018.03.13 18031303 | 河南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 酸碱度试验 |
| 4 | 藻酸盐敷料 | 广州市科济医疗器械有限公司 | 广州市科济医疗器械有限公司 | 7cm×6cm | 2018.04.08 042018001 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 酸碱度试验 |
| 5 | 电子血压计 | 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 | 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 | JHABPM001 | 2017年4月25日 ABPM001-1704000142（SN） | 湖北省食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 1.最大袖带压；2.可重复性；3.压力传感器准确性 |
| 6 | 数据传输型电子血压计 | 江苏中讯电子科技有限公司 | 江苏中讯电子科技有限公司 | SY9011 | 2017-12-23 SY9011171201000062 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 指示灯的颜色 |
| 7 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 郑州市第七人民医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 中号 | 2018年2月2日 20180201 20180201 | 河南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 环氧乙烷残留量 |
| 8 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南阳市第一人民医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 透明推拉型中号 | 2018年3月12日 20180312 | 河南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 环氧乙烷残留量 |
| 9 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 天津市红桥医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 中号 B型推拉式 | 20180306 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 吉林省医疗器械检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 10 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 长沙丽人妇产医院 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 调节式中号 | 20170223 20170223 | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 抗变形能力 |
| 11 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中南大学湘雅医院 | 常州市创佳医疗器械有限公司 | YKQ-B M-中号 | 20180304 20180304 | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 结构强度 |
| 12 | 一次性使用医用口罩 | 云南玉溪民康医院有限责任公司 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 松紧 | 2017年9月8日 20170908 | 云南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 1.口罩带；2.细菌过滤效率（BFE） |
| 13 | 一次性使用医用口罩 | 江苏嘉亿医药有限公司 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 规格：三层松紧 | 2017年10月8日 20171008 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.口罩带；2.细菌过滤效率（BFE） |
| 14 | 一次性使用医用口罩 | 浙江伊鲁博生物科技有限公司 | 浙江伊鲁博生物科技有限公司 | 平面形 三层 176mm×97mm | 20180402 18 04 02 | 浙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 细菌过滤效率（BFE） |
| 15 | 一次性使用医用口罩 | 哈药集团医药有限公司新药特药商店 | 新乡市华康卫材有限公司 | 平面挂耳型 | 2018年4月2日 20180328 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 细菌过滤效率（BFE） |
| 16 | 一次性使用无菌医用口罩 | 伊犁哈萨克自治州友谊医院 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | / | 2018年2月2日 01180201 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 细菌过滤效率（BFE） |
| 17 | 医用口罩 | 国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | / | 2017年7月1日 170701 | 湖南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 微生物指标 |
| 18 | 医用射线防护手套 | 北京巴瑞德医疗器械有限公司 | 北京巴瑞德医疗器械有限公司 | G350 | 2018-05-21 1805220 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 材料 |
| 19 | 医用射线性腺防护帘 | 苏州康仕盾防护科技有限公司 | 苏州康仕盾防护科技有限公司 | 长方形 | 2018-05-22 1805220501 | 江苏省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 设计 |