附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-7312 | 2018.02.13 201801L 20180103173LG | 辽宁省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 标识要求 |
| 2 | 手腕式电子血压计 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | LD-735 | 20171113 2017112001 1773507515（产品序列号） | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 标识要求 |
| 3 | HL8系列上臂式电子血压计 | 合泰医疗电子（苏州）有限公司 | 合泰医疗电子（苏州）有限公司 | HL888UF | 2016-05 101605121 SN897671605026464 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 标识要求 |
| 4 | 数据传输型电子血压计 | 江苏中讯电子科技有限公司 | 江苏中讯电子科技有限公司 | SY9011 | 2017-12-23 SY9011171201000062 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 标识要求 |
| 5 | 医用X射线防护系列制品（铅背心） | 山东双鹰医疗器械有限公司 | 山东双鹰医疗器械有限公司 | 1000×600mm | 2018年5月16日 Pb-2018-03 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标记 |
| 6 | 医用诊断X射线防护围裙 | 龙口市现代医疗器械有限公司 | 龙口市现代医疗器械有限公司 | 中 | 2018年5月6日 20180506 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标记 |
| 7 | X射线防护服、性腺防护器具（防护裙） | 烟台皓邦防护科技有限公司 | 烟台皓邦防护科技有限公司 | 1000×600mm | 2018年4月24日 Pb-2018-02 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标记 |