附件：

民政服务机构安全隐患排查项目表

| 序号 | 项目 | 分类 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体隐患 | 设施设备 | 配齐能够正常使用的消防设施设备，水、电、气、暖和电梯、锅炉等设施器材符合安全标准并按要求操作，开展电器电路检修、燃气安全检查、易燃易爆物品清理，紧急疏散标示健全、通道畅通等。 |
| 2 |  | 建筑建材 | 建筑材料符合消防等规定，危房、土质围墙建筑等安全隐患。 |
| 3 |  | 施工场地 | 督促施工方落实好各项安全防护措施，保证施工过程中服务对象安全。 |
| 4 |  | 周边地质 | 对周边地质环境、给排水系统等进行全面排查，加强与有关预警部门的联络，做好人员紧急转移以及安全防范等各项应急准备工作。 |
| 5 | 制度建设 | 安全生产责任制 | 建立主要负责同志全面抓、负总责，分管负责同志具体抓、专门盯，其他负责同志严格履行“一岗双责”，安全管理人员和岗位员工具体负责的安全生产管理责任制。 |
| 6 |  | 有关管理 制度 | 建立健全安全例会、安全责任制考核、安全操作规程、安全教育培训、设备设施安全维护保养、安全事故报告和处理、应急救援管理以及其他保障安全生产的规章制度。 |
| 7 | 队伍建设 | 力量配置 | 依据相关法律法规或标准要求,设置安全生产管理机构或者配备专(兼)职安全生产管理人员；对有关人员进行安全生产管理培训。 |
| 8 | 资质证照 | 相关 资质证照 | 按法律法规要求取得营业执照、许可证、消防验收、饮食卫生等资质证照。 |